1.将全站与电脑通过电缆CE-203连接好。

2.按住F1开机（F1+POWER）

此时显示如下：

Update startingIn

3.打开相应的升级软件。（默认端口：COM1）

4.点击软件Progam按扭，直到程序写入完成。

升级时显示如下

Uplating…

5.升级完成后会出现以下界面：

Update finished

Press ’ESC’ restart

此时根据提示按“ESC”键，又能见到如下界面：

Resting…

大概5-10秒后（有时可能会等较长时间，属于正常初始化）进入测量界面，升级完成